I.- ANTECEDENTES GENERALES

| Objetivo Identificar y caracterizar al establecimiento o prestador de servicios. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.- Solicitud de Autorización Sanitaria |  |  |  |  |  |  |  |
| a) Instalación |  | b) Funcionamiento |  | c) Traslado |  | d) Modificación |  |
| 2.- Identificación del Establecimiento |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del Establecimiento |  |  |  |  |  |  |  |
| Dirección (calle, Nº, local) |  |  |  |  |  | Comuna |  |
| Teléfono fijo |  |  | Teléfono móvil |  |  |  |  |
| Correo electrónico |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.- Propietario del Establecimiento |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre o razón Social |  |  |  |  |  | RUN o RUT |  |
| Domicilio legal (calle, Nº, local) |  |  |  |  |  | Comuna |  |
| Teléfono fijo |  |  | Teléfono móvil |  |  |  |  |
| Correo electrónico |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.- Representante Legal del Establecimiento |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre |  |  |  |  |  | RUN |  |
| Domicilio legal (calle, Nº, local) |  |  |  |  |  | Comuna |  |
| Teléfono fijo |  |  | Teléfono móvil |  |  |  |  |
| Correo electrónico |  |  |  |  |  |  |  |

Nota: Todos los documentos son controlados en el sitio web archivos.minsal.cl de la Subsecretaria de Salud Pública. Toda impresión o copia de ellos es un documento “No controlado”

| 5.- Director Técnico del Establecimiento |  |
| --- | --- |
| Nombre | RUN |
| Profesión |  |
| Domicilio legal (calle, Nº, local) | Comuna |
| Teléfono fijo | Teléfono móvil |
| Correo electrónico |  |

__________________________________________________________________________________

Nombre y firma del Propietario o Representante Legal

__________________________________________________________________________________

Nombre y firma del/la fiscalizador/a

Nota:

Esta pauta de chequeo será aplicada tanto a Salas de Procedimientos Odontológicos (SPO) que funcionen de manera independiente, como aquellas SPO que funcionan dentro de otros establecimientos de salud (clínicas, hospitales, consultorios, centros odontológicos o mega prestadores). Por lo anterior, pueden existir requisitos que no serán aplicables a las SPO independientes.

II.- ÁMBITO ORGANIZACIÓN

| A.- SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN REGLAMENTARIA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo Documentar el cumplimiento de la normativa vigente a través de la presentación de: |  |  |  |  |  |
| ÍTEM | DS 283/97 | REQUISITOS | SI | NO | N/A |
| 1 | Art. 3, inciso 1, letra a | Solicitud en la cual se especifica el nombre y domicilio del establecimiento donde se ubicará la sala de procedimientos o domicilio de la consulta, en su caso. |  |  |  |
| 2 | Art. 3, letra b | Documentación que acredite el derecho a uso del inmueble (Contrato de Arrendamiento, Comodato, Inscripción de Dominio, Escritura de Compraventa). |  |  |  |
| 3 | Art. 3, inciso 1, letra c | Individualización del propietario de la sala de procedimientos y del representante legal en caso de tratarse de una persona jurídica. (Copia Carné de Identidad y copia de RUT). |  |  |  |
| 4 | Art. 3, inciso 1, letra d | Plano o croquis de la planta física del local en que se señalen las diferentes dependencias y su distribución funcional. |  |  |  |
| 5 | Art. 3, inciso 1, letra e | TE1 o un Certificado de un técnico autorizado por la SEC. para las instalaciones eléctricas |  |  |  |
| 6 | Art. 3, inciso 1, letra e | Para las instalaciones de agua potable y alcantarillado presentar certificado de conexiones existentes emitido por la empresa que presta el servicio. |  |  |  |
| 7 | Art. 3, inciso 1, letra g | Listado de procedimientos a efectuar. |  |  |  |
| 8 | Art. 3, inciso 1, letra h | Descripción del equipamiento e instrumental a utilizar, señalando marca y modelo. |  |  |  |
| 9 | Art. 3, inciso 2 | Individualización del Director Técnico acompañada de fotocopia legalizada del título o registro como prestador individual en la Superintendencia de Salud. Exigible previo a la entrada en funcionamiento de la sala de procedimientos. |  |  |  |
| 10 | Art. 3, inciso 2 | Nómina detallada de los profesionales y del personal auxiliar, acompañada de fotocopias legalizadas de títulos o registros como prestadores individuales en la Superintendencia de Salud. Exigible previo a la entrada en funcionamiento de la SPO. |  |  |  |
| 11 | Art. 10 | Convenio de retiro de residuos especiales y peligrosos con un tercero debidamente autorizado. |  |  |  |
| ÍTEM | DS 10/12 | REQUISITOS | SI | NO | N/A |
| 12 | Art. 3 | Documento de registro de autoclave emitido por la SEREMI de Salud. |  |  |  |
| 13 | Art. 80 | El operador de autoclave cuenta con la certificación de competencias correspondiente otorgado por la SEREMI de Salud. |  |  |  |
| ÍTEM | DS 133/84 | REQUISITOS | SI | NO | N/A |
| 14 | Art. 2 | Autorización de instalación radiactiva o equipos generadores de radiaciones ionizantes. |  |  |  |
| 15 | Art. 17 | Documento emitido por la SEEREMI de Salud que autoriza al profesional y/o auxiliar para desempeñarse como operadores de equipos generadores de radiaciones ionizantes. |  |  |  |
| ÍTEM | DS 3/85 | REQUISITOS | SI | NO | N/A |
| 16 | Art. 5 y 7 | Convenio con empresa, contrato de servicios, o similar, que realiza el control dosimétrico del personal y límites de dosis radioactivas. |  |  |  |
| ÍTEM | DS 594/99 | REQUISITOS | SI | NO | N/A |
| 17 | Art. 36 | Programa de mantención preventiva de las instalaciones y equipos, certificado por la empresa que realiza las mantenciones, según periodicidad indicada por fabricante. |  |  |  |
| ÍTEM | DS 6/09 | REQUISITOS | SI | NO | N/A |
| 18 | Art. 22 | Autorización del sitio para almacenamiento de residuos, si corresponde. |  |  |  |
| Notas: - Los ítems 10, 15 y 16, no serán exigibles para la Autorización Sanitaria de la SPO, pero sí serán fiscalizados por la SEREMI de Salud cuando la SPO esté en funcionamiento. - En caso de manejo de fármacos, la SPO deberá contar con un botiquín autorizado. Dicha autorización puede hacerse de manera concomitante a la autorización de la SPO. |  |  |  |  |  |
| OBSERVACIONES: |  |  |  |  |  |

| B.- REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo Prevenir y proteger a los pacientes, personal y público, de los riesgos sanitarios y de siniestros que puedan ocurrir en sus instalaciones. El establecimiento cuenta con la siguiente documentación: |  |  |  |  |  |
| ÍTEM | DS 58/08 Anexo 2 | REQUISITOS | SI | NO | N/A |
| 19 | 6 | Procedimiento sobre las acciones a realizar en caso de accidentes. |  |  |  |
| 20 | 7 | El Establecimiento entrega elementos de protección al personal de acuerdo a riesgos derivados de las funciones asignadas. Con protocolos de entrega y fechas de recambio firmado por el personal. |  |  |  |
| 21 | 8 | El establecimiento tiene un Programa de Prevención Riesgos y un Plan de Emergencia y evacuación. |  |  |  |
| Notas: - Los ítems 19 al 21, no constituyen requisito para otorgar la autorización sanitaria de instalación y funcionamiento, se establecerá un plazo fundado y razonable para su cumplimiento y serán fiscalizados por la SEREMI de salud. - El Plan de emergencia y evacuación deberá ser elaborado por una persona con competencias en el tema (Prevencionista de riesgos registrado o Bomberos) - La SPO que opera en forma independiente, podrá presentar el plan de emergencia y evacuación del edificio en el cual se encuentre emplazada. Lo anterior, junto a las señaléticas de evacuación correspondiente. |  |  |  |  |  |
| OBSERVACIONES: |  |  |  |  |  |
| C.- REGLAMENTACION INTERNA/ MANUAL NORMAS Y PROCEDIMIENTOS |  |  |  |  |  |
| En el establecimiento se constata la existencia de procedimientos escritos respecto de: |  |  |  |  |  |
| ÍTEM | DS 58/08 Anexo 2 | REQUISITOS | SI | NO | N/A |
| 22 | 17 al 21 | Procedimientos de rutina de limpieza y aseo general del establecimiento (recintos clínicos, recintos administrativos y de uso público, servicios higiénicos, pasillos y vías de circulación horizontales y verticales, recintos generales). |  |  |  |
| 23 | 22 | Procedimientos de limpieza de sistema de climatización (equipos aire, filtros, rejillas, otros). |  |  |  |
| 24 | 23 | Procedimientos para manejo, retiro y disposición final de residuos del establecimiento. |  |  |  |
| ÍTEM | Circular 40/11 | REQUISITOS | SI | NO | N/A |
| 25 | Numeral I, punto 3 | Manual de bioseguridad y prevención de contaminación cruzada, en caso que el profesional odontólogo atienda sin la asistencia de un auxiliar paramédico. |  |  |  |
| Nota: - Los ítems 21 al 23, no son requisitos exigibles para otorgar la Autorización Sanitaria de instalación y funcionamiento, pero sí serán fiscalizados por la SEREMI de Salud cuando la SPO esté en funcionamiento. |  |  |  |  |  |
| OBSERVACIONES: |  |  |  |  |  |

| D.- SISTEMA DE REGISTROS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | DS 58/08 Anexo 2 | REQUISITOS | SI | NO | N/A |
| 26 | 31 | Existe un sistema que asegura el archivo y la conservación de los registros de las atenciones de salud proporcionada por el Establecimiento por un período mínimo de 15 años a contar de la fecha de la última atención realizada a cada paciente. |  |  |  |
| ÍTEM | DS 283/97 | REQUISITOS | SI | NO | N/A |
| 27 | Art. 18 | Cuenta con un libro u otro sistema de gestión de sugerencias y reclamos. |  |  |  |
| OBSERVACIONES: |  |  |  |  |  |

III.- ÁMBITO INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

| Objetivo Disponer de instalaciones acordes a los requerimientos de los usuarios. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.- ACCESIBILIDAD |  |  |  |  |  |
| ITEM | DS 58/08 Anexo 2 | REQUISITOS | SI | NO | N/A |
| 28 | 48 | Al menos una puerta en el acceso principal12 de cada edificio donde se atiendan pacientes es accesible13 en forma autónoma e independiente desde el nivel de la vereda para la circulación de sillas de ruedas y para la circulación asistida de camillas. |  |  |  |
| 29 | 49 | Las escaleras cuentan con pasamanos. |  |  |  |
| - En construcciones existentes puede habilitarse un acceso secundario, con la debida señalización. - La puerta debe tener un ancho libre mínimo de 0,90 m, resistente al impacto, hasta una altura no inferior a 0,30 m, y no podrá ser giratoria. La vía de circulación que conecta la puerta con la vereda, deberá permitir el tránsito de sillas de rueda y camillas. Se puede otorgar plazo y pedir plan de trabajo para su habilitación. |  |  |  |  |  |
| OBSERVACIONES: |  |  |  |  |  |

| B.- CONDICIONES DE SEGURIDAD GENERAL |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | DS 58/08 Anexo 2 | REQUISITOS | SI | NO | N/A |
| 30 | 50 | Recintos, áreas y superficies libres de humedad y /o filtraciones. |  |  |  |
| 31 | 51 | Los muros, puertas, pisos y superficies de trabajo clínico y baños son lisos y lavables. |  |  |  |
| 32 | 53 | Instalaciones sanitarias, incluyendo artefactos y grifería funcionando, sin filtraciones. |  |  |  |
| 33 | 57 | Las vías de evacuación están completamente señalizadas y de manera clara. |  |  |  |
| 34 | 58 | Está(n) definido(s) el/los espacio/s seguro/s hacia donde se conducirán las evacuaciones. |  |  |  |
| 35 | 59 | Las vías de evacuación están libres de equipamiento o elementos que impidan el desplazamiento de personas. |  |  |  |
| 36 | 60 | El establecimiento tiene extintores operativos acorde al DS. 594/99 |  |  |  |
| 37 | 61 | Cuenta con recinto de almacenamiento de insumos clínicos y medicamentos con barrera físicas para evitar la entrada de vectores de interés sanitario o su eliminación. |  |  |  |
| ÍTEM | DS 283/97 | REQUISITOS | SI | NO | N/A |
| 38 | Art. 10, inciso 3 | Luces de emergencia en sala de procedimientos y vías de evacuación. |  |  |  |
| OBSERVACIONES: |  |  |  |  |  |

| C.- RECINTOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| El establecimiento cuenta con las siguientes dependencias, las que pueden ser comunes para varias salas. |  |  |  |  |  |
| ÍTEM | DS 58/08 Anexo 2 | REQUISITOS | SI | NO | N/A |
| 39 | 62 | Sala de espera. |  |  |  |
| 40 | 63 | Servicios higiénicos para público y/o personal. |  |  |  |
| 41 | 64 | Los edificios tienen al menos 1 baño universal accesible a sillas de ruedas. |  |  |  |
| 42 | 65 | Vestuario del personal, según normativa. |  |  |  |
| 43 | 66 | Comedor de personal o lugar de colación, si procede. |  |  |  |
| 44 | 67 | Archivo |  |  |  |
| 45 | 68 | Bodega |  |  |  |
| OBSERVACIONES: |  |  |  |  |  |

| D.- SALA DE PROCEDIMIENTOS ODONTOLÓGICOS PROPIAMENTE TAL. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | DS 58/08 Anexo 2 | REQUISITOS | SI | NO | N/A |
| 46 | 130 | Sillón dental que permite posición trendelemburg. |  |  |  |
| 47 | 131 | Sistema eliminación desechos, con tapa y pedal. |  |  |  |
| 48 | 132 | Salivera portátil con agua circulante y desagüe con aspiración y filtro. |  |  |  |
| 49 | 133-134 | Sistema de aspiración baja potencia (eyector) o, Sistema aspirador de alta potencia (aspirador). |  |  |  |
| 50 | 135 | Sistema de iluminación de campo operatorio. |  |  |  |
| 51 | 136 | Compresor de aire ubicado fuera de la clínica o en caja de aislamiento acústica para turbina, motor de baja velocidad (neumático) y jeringa triple. |  |  |  |
| 52 | 137 | Taburete odontólogo y auxiliar. |  |  |  |
| 53 | 138 - 139 | La sala de procedimientos odontológicos cuenta con: Mobiliario34 para almacenar insumos clínicos limpios y estériles. |  |  |  |
| 54 | 140-141 | Área limpia con lavamanos, con superficie lavable35 para preparación de material e insumos separado del área sucia. |  |  |  |
| 55 | 142 | Área sucia con superficie lavable y depósito transitorio del instrumental en uso36, independiente del mesón de preparación de material clínico. |  |  |  |
| 56 | 143 | Contenedor plástico con tapa para eliminación de residuos peligrosos (rojo) y especiales (amarillo). |  |  |  |
| 57 | 144 | Negatoscopio cuando corresponda. |  |  |  |
| - Mobiliario: puede ser vitrina cerrada o carro de transporte de material limpio y estéril. - Mobiliario: puede ser repisa, mesón o carro de transporte de material limpio y estéril. - Puede ser repisa o caja plástica con tapa para material sucio. Notas: - Considérese que todo sillón que permita reclinar su respaldo cumple con el requisito 130, del Anexo 2, del DS 58/08 (Circular Nº 40/11). - En caso de esterilizar el material en el establecimiento, éste deberá cumplir con las exigencias descritas en la NGT Nº 199/2018, sobre “esterilización y desinfección de alto nivel para establecimientos de atención en salud”. Si tiene externalizado el servicio, debe disponer de un convenio con un tercero debidamente autorizado. - Las piezas de mano /contra ángulo, de turbina y de jeringa triple, deben ser estériles. - Las SPO con más de un sillón deberán considerar una distancia entre ellos, uso común de áreas limpia y sucia, lavamanos y privacidad de los pacientes. |  |  |  |  |  |
| OBSERVACIONES: |  |  |  |  |  |

| E.- SALA RX DENTAL43 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | DS 58/08 Anexo 2 | REQUISITOS | SI | NO | N/A |
| 58 | 168 | El establecimiento cuenta con espacio destinado a tomar RX44 |  |  |  |
| 59 | 169 - 170 | Las instalaciones y funcionamiento cumplen con la normativa vigente. |  |  |  |
| 60 | 171 | Las salas que utilizan radiaciones ionizantes están ubicadas en zonas de uso restringido al público. |  |  |  |
| 61 | 172 | Existe señalización de advertencia de exposición a RX. |  |  |  |
| 62 | 173 | Personal cuenta con dosímetros personales. |  |  |  |
| 63 | 174 | Existen elementos de protección radiológica de pacientes y personal45 |  |  |  |
| 64 | 175 | Existe espacio para almacenamiento de insumos de trabajo. |  |  |  |
| 65 | 176 - 177 | El área de revelado cuenta con mesón de trabajo con revelado manual. |  |  |  |
| 66 | 178 | Reveladora de Placas. |  |  |  |
| 67 | 179 | El establecimiento define un sistema de desecho de líquidos residuales del procedimiento de revelado acorde a normativa vigente46. |  |  |  |
| - Este servicio es optativo. No es exigible su existencia para la Autorización Sanitaria de la SPO. No obstante, si otorga el servicio, debe obtener Autorización Sanitaria para realizar esta prestación. - Equipo de RX puede estar en la sala de procedimientos siempre que cuente con las características descritas para este recinto. - Incluye 2 delantales y 1 protector tiroideo plomado. - No es un requisito para otorgar la Autorización Sanitaria, se debe pedir en una visita posterior. Nota: - Si el equipamiento de RX dental se encuentra dentro de la sala de procedimientos, deberá dar cumplimiento a todos los requisitos anteriores mencionados en los ítems 56 al 65. |  |  |  |  |  |
| OBSERVACIONES: |  |  |  |  |  |

| F.- ASEO47 Sólo para clínicas, hospitales, consultorios, centros odontológicos o mega prestadores. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo: Disponer de espacio para limpiar y guardar materiales y equipos utilizados en labores de aseo. |  |  |  |  |  |
| ÍTEM | DS 58/08 Anexo 2 | REQUISITOS | SI | NO | N/A |
| 68 | 180 | El establecimiento cuenta con al menos un espacio destinado a limpiar y guardar materiales y equipos utilizados en labores de aseo de los recintos. |  |  |  |
| 69 | 181 - 182 | Este espacio cuenta con depósito profundo de lavado. |  |  |  |
| 70 | 184 | Contenedores para depósitos transitorios de residuos sólidos, impermeables y con tapa. |  |  |  |
| - En caso que no exista un espacio exclusivo para este propósito. Notas: Para las SPO que operan de manera independiente: - Para las SPO que no pueden contar con depósito profundo de lavado, se podrá aceptar un mueble para almacenamiento de insumos y útiles de aseo, a su vez el depósito profundo puede ser reemplazado por el carro de aseo para el lavado de las mopas y deberá exigirse el sector donde se mantendrá estacionado dicho carro. - Si este espacio cumple con las condiciones también puede ser utilizado para almacenar los residuos sólidos asimilables a domiciliarios. - Si este espacio cumple con las condiciones también puede ser utilizado para almacenar los residuos especiales y peligrosos antes de su retiro. Para lo anterior, se solicitará un estante cerrado, donde se almacenen dichos residuos. - Si la SPO genera pocos residuos especiales y peligrosos se permitirá que el mismo generador realice todo el proceso de retiro del lugar de generación y los transporte a la disposición final, con los resguardos en el traslado y los registros correspondientes para mantener la trazabilidad. |  |  |  |  |  |
| OBSERVACIONES: |  |  |  |  |  |

| G.- DISPOSICIÓN RESIDUOS SÓLIDOS DEL ESTABLECIMIENTO Sólo para clínicas, hospitales, consultorios, centros odontológicos o mega prestadores. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo: Contar con instalaciones e implementos de protección personal para manipular y almacenar los residuos hasta su retiro del establecimiento, que contribuyan a disminuir el riesgo de contaminación de usuarios y personal. |  |  |  |  |  |
| ÍTEM | DS 58/08 Anexo 2 | REQUISITOS | SI | NO | N/A |
| 71 | 187 | Es un espacio cerrado. |  |  |  |
| 72 | 188 | Cuenta con artefactos para el lavado de los contenedores reutilizables. |  |  |  |
| 73 | 189 | El establecimiento cuenta con contenedores para la eliminación de residuos asimilables a domiciliarios, por sistema de transporte y disposición final autorizados50. |  |  |  |
| - Puede ser sistema municipal o de administración local debidamente autorizado. |  |  |  |  |  |
| OBSERVACIONES: |  |  |  |  |  |